** A close up of a sign

Description automatically generated**

**TUGAS MAGANG PLP**

**DI LABORATORIUM TERPADU UNDIP GUNA PERCEPATAN KOMPETENSI BIDANG-BIDANG STRATEGIS SESUAI ISU TERKINI**

**KETIDAK SESUAIAN**

**Disusun oleh:**

**Sigit Nurahmad**

**Magelang**

**2021**

1. **TEMUAN KETIDAKSESUAIAN:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **KETIDAKSESUAIAN** | **ISO/IEC 17025:2017**  **TER-INTERVENSI** |
| 1 | Dokumen laboratorium tidak diidentifikasi secara unik, perubahan dan status terkini tidak teridentifikasi dan belum terdistribusi dengan baik | Klausul 8.3 |
|  |  |  |

1. **ANALISIS AKAR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN (RCA / Root Cause Analysis)**
2. Belum adanya SOP tentang pengendalian dokumen
3. Tidak ada unit Penjaminan Mutu Laboratorium
4. **PERUMUSAN TINDAKAN KOREKSI DAN TINDAKAN PERBAIKAN**

**TINDAKAN KOREKSI** (*Sebelum tindakan perbaikan dapat dilaksanakan*):

* Menyusun SOP Pengendalian dokumen laboratorium sementara.

**TINDAKAN PERBAIKAN:**

* Mengadakan seminar pengenalan ISO/IEC 17025:2017 untuk para pembuat kebijakan dilingkungan universitas tidar dengan harapan mengetahui sistem dan tata kelola laboratorium sehingga terdapat perubahan organisasi dan tata kelola (OTK) di laboratorium (Terdapat unit Penjaminan Mutu laboratorium)
* Mengadakan pelatihan ISO/IEC 17025:2017 untuk pengelola laboratorium sehingga dapat menyusun Panduan Mutu laboratorium yang berdampak pada tersusunya SOP pengendalian dokumen.