|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E:\MASTERPLAN UNTIDAR\DESAIN LOGO\LOGO UNTIDAR DASAR BW.png | **LABORATORIUM JURUSAN**  **TEKNIK ELEKTRO**  **UNIVERSITAS TIDAR** | **FORMULIR** | | |
| No. Dokumen  Tanggal | :  : | HSE.UN57.FR.02.1   1. Oktober 2021 |
| **IDENTIFIKASI LIMBAH B3** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **JENIS LIMBAH DI LABORATORIUM TEKNIK ELEKTRO** | |
| *Komponen elektronika dan potongan kabel* | *Potongan kabel* |
|  |  |
| *Baterai bekas* | *Monitor CRT, Cashing PC, sampah besi dan seng* |
| *Larutan HCl dan H202* | *Larutan CuCl sisa etching PCB* |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA LIMBAH** | **JUMLAH** | **SUMBER** | **KARAKTERISTIK** | | | | **KET.** |
| *flameable* | *Explosive* | *Corrosive* | *Poisonous* |
| 1 | Larutan sisa etching PCB menggunakan HCl+H2O2 | 5 ltr | Praktikum Dasar Elektronika |  |  |  |  |  |
| 2 | Larutan sisa etching PCB menggunakan FeCl | 6 ltr | Praktikum Dasar Elektronika |  |  |  |  |  |
| 3 | Limbah baterai AAA | 20 pcs | Perawatan keyboard Bluetooth |  |  |  |  |  |
| 4 | Limbah baterai AA | 30 pcs | Perawatan Mouse Bluetooth |  |  |  |  |  |
| 5 | Limbah baterai AA | 15 pcs | Perawatan Multimeter |  |  |  |  |  |
| 6 | Limbah baterai Kotak (9v) | 10 pcs | Perawatan Multimeter |  |  |  |  |  |
| 7 | Limbah baterai AAA | 10 pcs | Perawatan remot control AC dan Proyektor |  |  |  |  |  |
| 8 | Limbah masker medis | 30 pcs | Sampah personel laboratorium, mahasiswa, dosen dan pengunjung laboratorium |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teknisi  (……………………………………….)  NIK……………………………………. |  | Pranata Laboratorium  Dwi Kurniawan  NIP. 198711272020121005 |