## tb_alat (1)
id | nama | merk | type | jumlah | satuan | divisi | praktikum_terkait | kategori | rak | rusak | dipinjam | tersedia | image
1 | Komputer Desktop | HP | HP 260-P022L | 20 | Set | Komputer & Simulasi I | Praktek Pemrograman | Kategori 2 |  | 0 | 0 | 20 | HP_PC.JPG
2 | Komputer Desktop | Lenovo | Ideacentre 510 - 15IKL | 1 | Set | Komputer & Simulasi II | Praktek Pemrograman | Kategori 2 |  | 0 | 0 | 1 | Lenovo_PC.JPG
3 | Trainer Teknik Digital | Didalab | EDD 100 000; EDD 120 000 | 2 | Set | Teknik Digital dan Komunikasi | Praktikum Teknik Digital | Kategori 2 | 06R01 | 0 | 0 | 2 | EDD100.JPG
4 | Trainer Teknik Digital | Longlois | AT104; AT102 | 2 | Set | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 06R01 | 0 | 0 | 2 | AT104.JPG
5 | Trainer Analog to digital converter | Didalab | EDD038100 | 2 | Set | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 06R01 | 0 | 0 | 2 | EDD038100.JPG
6 | Trainer Digital To Analog Converter | Didalab | EDD038060 | 2 | Set | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 06R01 | 0 | 0 | 2 | EDD03860.JPG
7 | Symetric Power Supply +/- 15V | ELC | ALF1501D,AL890NX | 4 | Pcs | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 06R01 | 0 | 0 | 4 | ALF1501.JPG
8 | DC Power Supply 30A | Edakai | ALC-3030A | 1 | Pcs | Elektronika Dasar |  | Kategori 2 | 07R02 | 0 | 0 | 1
9 | Network Toolkit | Goldtool | TTK-368 | 8 | Pcs | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 1 | 06R02 | 0 | 0 | 8
10 | Laptop | Lenovo | B40-70 | 1 | Set | Robotika dan AI |  | Kategori 2 | 06R03 | 0 | 0 | 1
11 | Micontroller Kit | Arduino | Uno R3 | 20 | Pcs | Robotika dan AI |  | Kategori 2 | 09R03 | 0 | 0 | 20
12 | Microprocessor Kit | Orange Pi | Late | 3 | Pcs | Robotika dan AI |  | Kategori 2 | 0R02 | 0 | 0 | 3
13 | Microprocessor Kit | Raspberry Pi | Pi 3 model b | 5 | Pcs | Robotika dan AI |  | Kategori 2 | 09R01 | 0 | 0 | 5
14 | Universal USB Programmer | MiniPro | TL866 II Plus | 1 | Pcs | Robotika dan AI |  | Kategori 2 | 09R03 | 0 | 0 | 1
15 | Bor PCB duduk | Mollar | MLR-BD006 | 2 | Set | Elektronika Dasar |  | Kategori 2 | 06M01 | 0 | 0 | 2
16 | PLC | Mitsubishi | FX2N-48ER-DS | 1 | Pcs | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 1 | 06R01 | 0 | 0 | 1
17 | Trainer Kendali Digital | Elabo Training System | 34001.9027 | 1 | Set | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 06M02 | 0 | 0 | 1
18 | Digital Oscilloscope | Rigol | MSo5074 | 1 | Pcs | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 3 | 06R01 | 0 | 0 | 1 | Rigol_OSC.JPG
19 | Trainer Elektronika Dasar | Longlois | AT106 | 1 | Set | Elektronika Dasar |  | Kategori 2 | 06R01 | 0 | 0 | 1 | AT106.JPG
20 | Trainer sensor | Didalab | B3510 | 1 | Set | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 06R01 | 0 | 0 | 1 | B3510.JPG
21 | Trainer Transistor Bipolar Choper 2A | Didalab | PED020100 | 1 | Set | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 06R01 | 0 | 0 | 1 | PED020100.JPG
23 | Trainer Transistorized 4 Quadrants Chopper 2A | Didalab | PED020420 | 2 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 2 | 06R01 | 0 | 0 | 2 | PED020420.JPG
24 | Trainer Thyristor 1-Quadrant Chopper 2A | Didalab | PED020700 | 2 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 2 | 06R01 | 0 | 0 | 2 | PED020700.JPG
25 | Tool Kit Elektro | Cadik | S-5 | 8 | Set | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R03 | 0 | 0 | 8
26 | Multitester Analog | Sunwa | YX-360TRn Multitester | 20 | Pcs | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R02 | 0 | 0 | 20
27 | Multimeter Digital | Heles | UX 838 TR | 18 | Pcs | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R02 | 0 | 0 | 18
28 | Multitester Analog | Winner | KS-268 | 8 | Pcs | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R02 | 0 | 0 | 8
29 | Multimeter Digital | Heles | UX 837 TR | 15 | Pcs | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R02 | 0 | 0 | 15
30 | Tool set Solder | Winner | BL-1013 | 2 | Set | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R03 | 0 | 0 | 2
31 | Osciloscop Analog | Aditeg | OS-620 | 3 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 2 | 07R01 | 0 | 0 | 3
32 | Osiloskop Analog + Function Generator | Gwinstek | GOS-620FG | 2 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 2 | 07R01 | 0 | 0 | 2
33 | Osciloscop Digital Storage | Chungpa | CPM-1005BE | 4 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R01 | 0 | 0 | 4
34 | Osciloscop Digital Storage | Echo Control | MSO-7102 | 1 | Unit | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 07R01 | 0 | 0 | 1
35 | Audio Function Generator Analog | Trio | AG-202 A | 2 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 2 | 07R02 | 0 | 0 | 2
36 | Audio Function Generator Digital | Chungpa | CPM-8210 | 6 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 2 | 07R02 | 0 | 0 | 6
37 | Audio Function Generator Digital | Chungpa | CPM-9220 | 1 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 2 | 07R02 | 0 | 0 | 1
38 | RF Signal Generator Analog | Aditeg | RG 450 | 3 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 2 | 07R02 | 0 | 0 | 3
39 | Lux Meter | Dekko | FM7902 | 1 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R02 | 0 | 0 | 1
40 | Light Meter | Light Meter | HS1010A | 2 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R02 | 0 | 0 | 2
41 | Alat Resonansi Bunyi | - | - | 1 | Set | Elektronika Dasar |  | Kategori 2 | 07R04 | 0 | 0 | 1
42 | Statif Buret | - | - | 2 | Set | Elektronika Dasar |  | Kategori 2 | 07R04 | 0 | 0 | 2
43 | Stopwacth | Water | XL-009 | 20 | Pcs | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R02 | 0 | 0 | 20
44 | Timbangan Digital | Acis | BC-5000 | 2 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 2 | 07R04 | 0 | 0 | 2
45 | Bor PCB | CE | AD-12 | 14 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R03 | 0 | 0 | 14
46 | Pneumatic Sequencer module | L.J. Technical Systems | DS55A PC 26 | 1 | Set | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 07R03 | 0 | 0 | 1
47 | PLC | L.J. Technical Systems | PC2000 | 1 | Unit | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 07R03 | 0 | 0 | 1
48 | DC motor control Module | L.J. Technical Systems | BA1362B MS15 | 1 | Set | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 07R03 | 0 | 0 | 1
49 | Squence Switch Module | L.J. Technical Systems | CK337A PC 11 | 1 | Set | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 07R03 | 0 | 0 | 1
50 | Squence Indikator Module | L.J. Technical Systems | CJ332A PC 12 | 1 | Set | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 07R03 | 0 | 0 | 1
51 | PID Controler | L.J. Technical Systems | DH309B AS 4 | 1 | Set | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 07R03 | 0 | 0 | 1
52 | Command Potentiometer | L.J. Technical Systems | CW 417A AS 3 | 1 | Set | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 07R03 | 0 | 0 | 1
53 | Op-AMP Module | L.J. Technical Systems | S 1160A AS 1 | 1 | Set | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 07R03 | 0 | 0 | 1
54 | Conveyor Module | L.J. Technical Systems | CL 471A | 1 | Set | Teknik Digital dan Komunikasi |  | Kategori 2 | 07R03 | 0 | 0 | 1
55 | Multimeter Digital | Gwinstek | GDM-8135 | 1 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 2 | 07R02 | 0 | 0 | 1
56 | Bejana didih | - | - | 2 | Pcs | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R04 | 0 | 0 | 2
57 | Kalori Meter | - | - | 2 | Pcs | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R04 | 0 | 0 | 2
58 | Kompor Listrik | Masapion | S-300, SH-31 | 3 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R04 | 0 | 0 | 3
59 | Kompor Listrik | Elektron | - | 1 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R04 | 0 | 0 | 1
60 | Set Praktikum Optik | - | - | 2 | Set | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R04 | 0 | 0 | 2
61 | Timbangan Meja | - | 500G | 3 | Set | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R04 | 0 | 0 | 3
62 | Jangka Sorong | Tricle Brand, Vernier Caliper | - | 2 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R04 | 0 | 0 | 2
63 | Fiskometer | - | - | 1 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R04 | 0 | 0 | 1
64 | Set Praktikum Sperometer | - | - | 1 | Set | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R04 | 0 | 0 | 1
65 | Set Praktikum Berat Jenis Zat Padat | - | - | 1 | Set | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R04 | 0 | 0 | 1
66 | Set Praktikum Hukum Ohm | - | - | 3 | Set | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R04 | 0 | 0 | 3
67 | Set Praktikum Resonansi Listrik | - | - | 1 | Set | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R04 | 0 | 0 | 1
68 | Laser DC 6-12V | Pundak | - | 1 | Set | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R04 | 0 | 0 | 1
69 | Catu Daya/ power supply 3A 12V AC/DC | LDG,Switching Power Supply | 3A 12V AC/DC | 5 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R03 | 0 | 0 | 5
70 | Catu Daya/ power supply 5A 12V AC/DC | LDG,Switching Power Supply | 5A 12V AC/DC | 5 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 07R03 | 0 | 0 | 5
71 | Trainer Mesin Listrik Dasar | Chungpa | CPE-ER1500 | 1 | Set | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 08R-- | 0 | 0 | 1
72 | Trainer Motor Asinkron 1 Phase | Didalab | EPD 037 820 | 1 | Set | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 06R01 | 0 | 0 | 1 | EPD037820.JPG
73 | Trainer DC Rotating Machines Bench | Didalab | EPD 037 580 | 3 | Set | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 06R01 | 0 | 0 | 3 | EPD037580.JPG
74 | Reostat | Contrex/Didalab | PRN 642/PMM064730 | 3 | Set | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 08R01 | 0 | 0 | 3
75 | Power Supply General Purpose 1 Fasa, Reversable current | Didalab | EMD030340 | 3 | Set | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 07R02 | 0 | 0 | 3
76 | Trainer Transformator | LangLois | MAG800 | 1 | Set | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 08R-- | 0 | 0 | 1
77 | Bor Tangan | RYU | RDR 10-1 RE | 5 | Unit | Elektronika Dasar |  | Kategori 1 | 08R01 | 0 | 0 | 5
78 | Bor Tangan | Modern | M-2100C | 3 | Unit | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 1 | 08R01 | 0 | 0 | 3
79 | Clamp on Power Hitester | Hioki | 3286-20 | 1 | Set | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 08R01 | 0 | 0 | 1
80 | Tang ampere Meter Digital | Sinhwa | R03 UM-4 | 5 | Unit | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 1 | 08R01 | 0 | 0 | 5
81 | Tang ampere Meter Digital | Digital Clamp Meter | DT3266L | 5 | Unit | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 1 | 08R01 | 0 | 0 | 5
82 | AC-Volt / Ampere Meter Analog | Kew Sap | 2502 | 2 | Unit | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 1 | 08R01 | 0 | 0 | 2
83 | Earth Tester Digital | Tae Kwang | TK-2040 | 1 | Unit | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 08R01 | 0 | 0 | 1
84 | Power and Harmonik Analyzer | LangLois | 6830A | 1 | Set | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 08R01 | 0 | 1 | 0 | 6830A.JPG
85 | Ground Quality digital | Langlois | 13070948 | 1 | Set | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 08R01 | 0 | 0 | 1
86 | Insulation Tester Elektrik | Good Will | GPI-5005T | 2 | Unit | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 08R01 | 0 | 0 | 2
87 | Insulatoin Tester | Hang Zhou | 5050-T | 2 | Unit | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 08R01 | 0 | 0 | 2
88 | Hi-Pot Tester Lead | Teclock | 27467 | 1 | Unit | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 08R01 | 0 | 0 | 1
89 | Power Hi Tester | Hioki | 3303 | 1 | Unit | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 08R01 | 0 | 0 | 1
90 | Power Supply 30V/5A Lodestar | Lodestar | 8203 | 1 | Unit | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 07R03 | 0 | 0 | 1
91 | Sistem Power 90 | L.J. | - | 1 | Unit | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 1 | 07R03 | 0 | 0 | 1
92 | Diacam 2 C.A 1950 | Chauvin Arnoux | C.A 1950 | 1 | Unit | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 06R01 | 0 | 0 | 1 | CA1950.JPG
93 | Thermocouple Temperature Calibrator | Chauvin Arnoux | C.A 1621 | 1 | Set | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 06R01 | 0 | 0 | 1 | CA1621.JPG
94 | Cable Locator | Chauvin Arnoux | C.A 6681 | 1 | Set | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 07R02 | 0 | 0 | 1
95 | Motor 3 Phase 0.5 HP | Wipro | Type : AE-71M-4 Model Foot Mounted (B3) | 1 | Unit | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 1 | 08R-- | 0 | 0 | 1
96 | Variable Speed Drive 1.5 KW | Schneider ATV12HU15M2 | Altivar 12 Series, single phase, 1.5 kW, 200 to 24 | 1 | Unit | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 2 | 08R01 | 0 | 0 | 1
97 | Kontaktor Listrik | Mitshubishi | SN-20 | 4 | Unit | Teknik Tenaga Listrik |  | Kategori 1 | 08R01 | 0 | 0 | 4

## Sheet1
No | Kode Barang | Nama Alat | Merk | Type | SN | Kategori Alat | Tahun Perolehan | Satuan | Jumlah | No Rak | Ketersediaan |  |  | Keterangan
[11 empty] | Dipinjam | Rusak | Tersedia
1 | 3052021001 | Komputer Desktop | HP | HP 260-P022L |  | 2 | 2016 | Set | 20 | - | 0 | 1 | 19
2 | 3052021002 | Komputer Desktop | Lenovo | Ideacentre 510 - 15IKL |  | 2 | 2017 | Set | 2 |  | 0 | 0 | 2
3 | 3052021003 | Trainer Teknik Digital | Didalab | EDD 100 000; EDD 120 000 |  | 2 |  | Set | 2 | 06R01 | 0 | 0 | 2
4 | 3052021004 | Trainer Teknik Digital | Longlois | AT104; AT102 |  | 2 |  | Set | 2 | 06R01 | 0 | 0 | 2
5 | 3052021005 | Trainer Analog to digital converter | Didalab | EDD038100 |  | 2 |  | Set | 2 | 06R01 | 0 | 0 | 2
6 | 3052021006 | Trainer Digital To Analog Converter | Didalab | EDD038060 |  | 2 |  | Set | 2 | 06R01 | 0 | 0 | 2
7 | 3052021007 | Symetric Power Supply +/- 15V | ELC | ALF1501D,AL890NX |  | 1 |  | Pcs | 4 | 06R01 | 0 | 0 | 4
8 | 3052021008 | DC Power Supply 30A | Edakai | ALC-3030A |  | 1 |  | Pcs | 1 | 07R02 | 0 | 0 | 1
9 | 3052021009 | Network Toolkit | Goldtool | TTK-368 |  | 1 |  | Pcs | 8 | 06R02 | 0 | 0 | 8
10 | 3052021010 | Laptop | Lenovo | B40-70 |  | 2 |  | Set | 1 | 06R03 | 0 | 0 | 1
11 | 3052021011 | Micontroller Kit | Arduino | Uno R3 |  | 1 |  | Pcs | 20 | 09R03 | 0 | 0 | 20
12 | 3052021012 | Microprocessor Kit | Orange Pi | Late |  | 1 |  | Pcs | 3 | 0R02 | 0 | 0 | 3
13 | 3052021013 | Microprocessor Kit | Raspberry Pi | Pi 3 model b |  | 1 |  | Pcs | 5 | 09R01 | 0 | 0 | 5
14 | 3052021014 | Universal USB Programmer | MiniPro | TL866 II Plus |  | 1 |  | Pcs | 1 | 09R03 | 0 | 0 | 1
15 | 3052021015 | Bor PCB duduk | Mollar | MLR-BD006 |  | 2 |  | Set | 2 | 06M01 | 0 | 0 | 2
16 | 3052021016 | PLC | Mitsubishi | FX2N-48ER-DS |  | 2 |  | Pcs | 1 | 06R01 | 0 | 0 | 1
17 | 3052021017 | Trainer Kendali Digital | Elabo Training System | 34001.9027 |  | 2 |  | Set | 1 | 06M02 | 0 | 0 | 1
18 | 3052021018 | Digital Oscilloscope | Rigol | MSo5074 |  | 3 |  | Pcs | 1 | 06R01 | 0 | 0 | 1
19 | 3052021019 | Trainer Elektronika Dasar | Longlois | AT106 |  | 2 |  | Set | 1 | 06R01 | 0 | 0 | 1
20 | 3052021020 | Trainer sensor | Didalab | B3510 |  | 2 |  | Set | 1 | 06R01 | 0 | 0 | 1
21 | 3052021021 | Trainer Transistor Bipolar Choper 2A | Didalab | PED020100 |  | 2 |  | Set | 1 | 06R01 | 0 | 0 | 1
22 | 3052021022 | Trainer Transistorized 4 Quadrants Chopper 2A | Didalab | PED020420 |  | 2 |  | Unit | 2 | 06R01 | 0 | 0 | 2
23 | 3052021023 | Trainer Thyristor 1-Quadrant Chopper 2A | Didalab | PED020700 |  | 2 |  | Unit | 2 | 06R01 | 0 | 0 | 2
24 | 3052021024 | Tool Kit Elektro | Cadik | S-5 |  | 1 |  | Set | 8 | 07R03 | 0 | 0 | 8
25 | 3052021025 | Multitester Analog | Sunwa | YX-360TRn Multitester |  | 1 |  | Pcs | 20 | 07R02 | 0 | 0 | 20
26 | 3052021026 | Multimeter Digital | Heles | UX 838 TR |  | 1 |  | Pcs | 18 | 07R02 | 0 | 0 | 18
27 | 3052021027 | Multitester Analog | Winner | KS-268 |  | 1 |  | Pcs | 8 | 07R02 | 0 | 0 | 8
28 | 3052021028 | Multimeter Digital | Heles | UX 837 TR |  | 1 |  | Pcs | 15 | 07R02 | 0 | 0 | 15
29 | 3052021029 | Tool set Solder | Winner | BL-1013 |  | 1 |  | Set | 2 | 07R03 | 0 | 0 | 2
30 | 3052021030 | Osciloscop Analog | Aditeg | OS-620 |  | 2 |  | Unit | 3 | 07R01 | 0 | 0 | 3
31 | 3052021031 | Osiloskop Analog + Function Generator | Gwinstek | GOS-620FG |  | 2 |  | Unit | 2 | 07R01 | 0 | 0 | 2
32 | 3052021032 | Osciloscop Digital Storage | Chungpa | CPM-1005BE |  | 2 |  | Unit | 4 | 07R01 | 0 | 0 | 4
33 | 3052021033 | Osciloscop Digital Storage | Echo Control | MSO-7102 |  | 3 |  | Unit | 1 | 07R01 | 0 | 0 | 1
34 | 3052021034 | Audio Function Generator Analog | Trio | AG-202 A |  | 2 |  | Unit | 2 | 07R02 | 0 | 0 | 2
35 | 3052021035 | Audio Function Generator Digital | Chungpa | CPM-8210 |  | 2 |  | Unit | 6 | 07R02 | 0 | 0 | 6
36 | 3052021036 | Audio Function Generator Digital | Chungpa | CPM-9220 |  | 2 |  | Unit | 1 | 07R02 | 0 | 0 | 1
37 | 3052021037 | RF Signal Generator Analog | Aditeg | RG 450 |  | 2 |  | Unit | 3 | 07R02 | 0 | 0 | 3
38 | 3052021038 | Lux Meter | Dekko | FM7902 |  | 1 |  | Unit | 1 | 07R02 | 0 | 0 | 1
39 | 3052021039 | Light Meter | Light Meter | HS1010A |  | 1 |  | Unit | 2 | 07R02 | 0 | 0 | 2
40 | 3052021040 | Stopwacth | Water | XL-009 |  | 1 |  | Pcs | 20 | 07R02 | 0 | 0 | 20
41 | 3052021041 | Timbangan Digital | Acis | BC-5000 |  | 1 |  | Unit | 2 | 07R04 | 0 | 0 | 2
42 | 3052021042 | Bor PCB | CE | AD-12 |  | 1 |  | Unit | 14 | 07R03 | 0 | 0 | 14
43 | 3052021043 | Pneumatic Sequencer module | L.J. Technical Systems | DS55A PC 26 |  | 2 |  | Set | 1 | 07R03 | 0 | 0 | 1
44 | 3052021044 | PLC | L.J. Technical Systems | PC2000 |  | 2 |  | Unit | 1 | 07R03 | 0 | 0 | 1
45 | 3052021045 | DC motor control Module | L.J. Technical Systems | BA1362B MS15 |  | 2 |  | Set | 1 | 07R03 | 0 | 0 | 1
46 | 3052021046 | Squence Switch Module | L.J. Technical Systems | CK337A PC 11 |  | 2 |  | Set | 1 | 07R03 | 0 | 0 | 1
47 | 3052021047 | Squence Indikator Module | L.J. Technical Systems | CJ332A PC 12 |  | 2 |  | Set | 1 | 07R03 | 0 | 0 | 1
48 | 3052021048 | PID Controler | L.J. Technical Systems | DH309B AS 4 |  | 2 |  | Set | 1 | 07R03 | 0 | 0 | 1
49 | 3052021049 | Command Potentiometer | L.J. Technical Systems | CW 417A AS 3 |  | 2 |  | Set | 1 | 07R03 | 0 | 0 | 1
50 | 3052021050 | Op-AMP Module | L.J. Technical Systems | S 1160A AS 1 |  | 2 |  | Set | 1 | 07R03 | 0 | 0 | 1
51 | 3052021051 | Conveyor Module | L.J. Technical Systems | CL 471A |  | 2 |  | Set | 1 | 07R03 | 0 | 0 | 1
52 | 3052021052 | Multimeter Digital | Gwinstek | GDM-8135 |  | 2 |  | Unit | 1 | 07R02 | 0 | 0 | 1
53 | 3052021053 | Kompor Listrik | Masapion | S-300, SH-31 |  | 1 |  | Unit | 3 | 07R04 | 0 | 0 | 3
54 | 3052021054 | Kompor Listrik | Elektron | - |  | 1 |  | Unit | 1 | 07R04 | 0 | 0 | 1
55 | 3052021055 | Jangka Sorong | Tricle Brand, Vernier Caliper | - |  | 1 |  | Unit | 2 | 07R04 | 0 | 0 | 2
56 | 3052021056 | Catu Daya/ power supply 3A 12V AC/DC | LDG,Switching Power Supply | 3A 12V AC/DC |  | 1 |  | Unit | 5 | 07R03 | 0 | 0 | 5
57 | 3052021057 | Catu Daya/ power supply 5A 12V AC/DC | LDG,Switching Power Supply | 5A 12V AC/DC |  | 1 |  | Unit | 5 | 07R03 | 0 | 0 | 5
58 | 3052021058 | Trainer Mesin Listrik Dasar | Chungpa | CPE-ER1500 |  | 2 |  | Set | 1 | 08R-- | 0 | 0 | 1
59 | 3052021059 | Trainer Motor Asinkron 1 Phase | Didalab | EPD 037 820 |  | 2 |  | Set | 1 | 06R01 | 0 | 0 | 1
60 | 3052021060 | Trainer DC Rotating Machines Bench | Didalab | EPD 037 580 |  | 2 |  | Set | 3 | 06R01 | 0 | 0 | 3
61 | 3052021061 | Reostat | Contrex/Didalab | PRN 642/PMM064730 |  | 3 |  | Set | 3 | 08R01 | 0 | 0 | 3
62 | 3052021062 | Power Supply General Purpose 1 Fasa, Reversable current | Didalab | EMD030340 |  | 1 |  | Set | 3 | 07R02 | 0 | 0 | 3
63 | 3052021063 | Trainer Transformator | LangLois | MAG800 |  | 2 |  | Set | 1 | 08R-- | 0 | 0 | 1
64 | 3052021064 | Bor Tangan | RYU | RDR 10-1 RE |  | 1 |  | Unit | 5 | 08R01 | 0 | 0 | 5
65 | 3052021065 | Bor Tangan | Modern | M-2100C |  | 1 |  | Unit | 3 | 08R01 | 0 | 0 | 3
66 | 3052021066 | Clamp on Power Hitester | Hioki | 3286-20 |  | 1 |  | Set | 1 | 08R01 | 0 | 0 | 1
67 | 3052021067 | Tang ampere Meter Digital | Sinhwa | R03 UM-4 |  | 1 |  | Unit | 5 | 08R01 | 0 | 0 | 5
68 | 3052021068 | Tang ampere Meter Digital | Digital Clamp Meter | DT3266L |  | 1 |  | Unit | 5 | 08R01 | 0 | 0 | 5
69 | 3052021069 | AC-Volt / Ampere Meter Analog | Kew Sap | 2502 |  | 1 |  | Unit | 2 | 08R01 | 0 | 0 | 2
70 | 3052021070 | Earth Tester Digital | Tae Kwang | TK-2040 |  | 3 |  | Unit | 1 | 08R01 | 0 | 0 | 1
71 | 3052021071 | Power and Harmonik Analyzer | LangLois | 6830A |  | 1 |  | Set | 1 | 08R01 | 0 | 1 | 0
72 | 3052021072 | Ground Quality digital | Langlois | 13070948 |  | 1 |  | Set | 1 | 08R01 | 0 | 0 | 1
73 | 3052021073 | Insulation Tester Elektrik | Good Will | GPI-5005T |  | 2 |  | Unit | 2 | 08R01 | 0 | 0 | 2
74 | 3052021074 | Insulatoin Tester | Hang Zhou | 5050-T |  | 2 |  | Unit | 2 | 08R01 | 0 | 0 | 2
75 | 3052021075 | Hi-Pot Tester Lead | Teclock | 27467 |  | 2 |  | Unit | 1 | 08R01 | 0 | 0 | 1
76 | 3052021076 | Power Hi Tester | Hioki | 3303 |  | 2 |  | Unit | 1 | 08R01 | 0 | 0 | 1
77 | 3052021077 | Power Supply 30V/5A Lodestar | Lodestar | 8203 |  | 1 |  | Unit | 1 | 07R03 | 0 | 0 | 1
78 | 3052021078 | Sistem Power 90 | L.J. | - |  | 2 |  | Unit | 1 | 07R03 | 0 | 0 | 1
79 | 3052021079 | Diacam 2 C.A 1950 | Chauvin Arnoux | C.A 1950 |  | 3 |  | Unit | 1 | 06R01 | 0 | 0 | 1
80 | 3052021080 | Thermocouple Temperature Calibrator | Chauvin Arnoux | C.A 1621 |  | 3 |  | Set | 1 | 06R01 | 0 | 0 | 1
81 | 3052021081 | Cable Locator | Chauvin Arnoux | C.A 6681 |  | 3 |  | Set | 1 | 07R02 | 0 | 0 | 1
82 | 3052021082 | Motor 3 Phase 0.5 HP | Wipro | Type : AE-71M-4 Model Foot Mounted (B3) |  | 2 |  | Unit | 1 | 08R-- | 0 | 0 | 1
83 | 3052021083 | Variable Speed Drive 1.5 KW | Schneider ATV12HU15M2 | Altivar 12 Series, single phase, 1.5 kW, 200 to 24 |  | 2 |  | Unit | 1 | 08R01 | 0 | 0 | 1
84 | 3052021084 | Kontaktor Listrik | Mitshubishi | SN-20 |  | 2 |  | Unit | 4 | 08R01 | 0 | 0 | 4