## K3
|  | LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TIDAR |  |  |  |  | Nomor Dokumen | ELAB-HSE-001
[7 empty] | Tanggal | 2021-10-20
[7 empty] | Tanggal berlaku | 2021-10-26
[7 empty] | Revisi | 0
|  | STANDAR PENILAIAN RESIKO |  |  |  |  | Halaman | 1
Disahkan Oleh
Frekuensi Aktifitas (FA) | Frekuensi Kejadian (FK) | Lama Pemaparan (LP) |  |  | TINGKAT RESIKO
1 hari - <1 bulan | Lebih dari 3 dalam setahun | > 8 jam terus menerus | KEMUNGKINAN | 4 | 4 | 8 | 12 | 16
1 Bulan - < 3 bulan | 1 kali atau maks. 3 dalam 1 tahun | > 8 jam tapi tidak terus menerus |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12
3 bulan - < 6 bulan | Sekali atau lebih dalam 5 tahun | 4 - < 8 jam |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8
6 bulan - 1 tahun atau lebih | Tidak pernah terjadi | Kurang dari 1 jam atau maks. 4 jam |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
KEPARAHAN
|  |  |  | CIDERA (CD) | Luka ringan, tidak ada luka | Cidera butuh perawatan medis namun tidak menyebabkan LTI | LTI atau keterbatasan kerja | Cacat atau meninggal
|  |  |  | GANGGUAN KESEHATAN (GK) | Sakit ringan, tidak ada sakit | Sakit dan menyebabkan hari kerja hilang | Gangguan jangka pendek dan keterbatasan kerja | Kronis
|  |  |  | KERUGIAN (KG) | Biaya bisa diabaikan, Biaya pengobatan: < Rp 1jt , Kerugian Property < Rp.500rb | Biaya pengobatan: Rp 1 Jt - < Rp 10 jt , kerugian property: Rp.500rb - < Rp.1 Jt | Biaya Pengobatan: Rp 10 - Rp 20 Jt , kerugian property: Rp.1Jt - < Rp.5Jt | Biaya pengobatan: > Rp 20 Jt , Kerugian Property > Rp.5Jt
TINGKATAN TINDAKAN TERHADAP RESIKO
TINGKAT RESIKO |  | TINGKAT TINDAKAN TERHADAP RESIKO |  |  |  | INTERVAL WAKTU TINDAKAN
H | > 8 | Mendesak dan Penting Untuk Segera Dilakukan Penanganan |  |  |  | Maksimal dalam kurun waktu 2 Minggu
M | 3 - ≤6 | Wajib ditangani |  |  |  | Maksimal dalam kurun waktu 1 bulan
L | 1 - 2 | Bisa Diabaikan namaun tetap dipantau sesuai mekanisme inspeksi |  |  |  | Continue

## Bahaya K3
|  | LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK ELEKTRO | [18 empty] | No.dok |  |  | : ELAB-HSE-002
|  | FAKULTAS TEKNIK | [18 empty] | Tgl Cetak |  |  | : 20 Oktober 2021
|  | UNIVERSITAS TIDAR | [18 empty] | Halaman |  |  | : 1
|  | HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESMENT AND CONTROL (HIRAC) | [18 empty] | Revisi |  |  | : 0
No. | PROSES UTAMA | SUB PROCESS | Skenario Bahaya K3 | Konsekuensi | Kontrol Yang Ada | Penilaian Awal | [9 empty] | Kontrol Tambahan | Penilaian Kedua (bersifat Prediksi)
[6 empty] | Kemungkinan |  |  |  | Keparahan |  |  |  | Nilai Resiko | Tingkat Resiko |  | Kemungkinan |  |  |  | Keparahan |  |  |  | Nilai Resiko | Tingkat Resiko
[6 empty] | FA | FK | LP | Nilai* | CD | GK | KG | Nilai* |  |  |  | FA | FK | LP | Nilai | CD | GK | KG | Nilai
[6 empty] | (*) Ambil Nilai Rata-Rata) |  |  |  | Ambil Nilai Tertinggi | [5 empty] | (Lihat Hirarki Pengendalian) | (* Ambil Nilai Rata-Rata) |  |  |  | Ambil Nilai Tertinggi
1 | Praktikum dasar instalasi | Penggunaan tegangan tinggi | Tersengat arus listrik | Cidera anggota tubuh | - Wajib memakai sepatu | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | M | El: NA, Sb: NA; En:"Pemasangan MCB";ADM: Leaflet "Wajib Gunakan APD" | 4 | 1 | 1 | 1.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | L
2 | Praktikum dasar instalasi | Penggunaan tegangan tinggi | Korsleting Listrik | Kerugian/Kebakaran | - APAR | 4 | 1 | 2 | 2.3333 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | M | El: NA, Sb: NA; En:"Pemasangan MCB";ADM: Leaflet "Wajib Gunakan APD" | 4 | 1 | 1 | 1.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | L
3 | Praktikum dasar instalasi | Penggunaan perkakas bor tangan elektrik | -Tersengat arus listrik | Cidera anggota tubuh | - Wajib memakai sepatu | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | M | El: NA, Sb: NA; ADM: Leaflet "Wajib Gunakan APD" | 4 | 1 | 2 | 1.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | L
4 | Praktikum dasar instalasi | Penggunaan perkakas bor tangan elektrik | Terkena mata bor | Cidera anggota tubuh | Belum ada | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | M | El: NA, Sb: NA; ADM: Leaflet "Wajib Gunakan APD"; "Penggunaan Sarung Tangan" | 4 | 1 | 2 | 1.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | L
5 | Praktikum Mesin Listrik | Penggunaan tegangan tinggi | Tersengat arus listrik | Cidera anggota tubuh | - Wajib memakai sepatu | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | M | El: NA, Sb: NA; ADM: Leaflet "Wajib Gunakan APD" | 4 | 1 | 2 | 1.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | L
6 | Praktikum Mesin Listrik | Penggunaan Motor Listrik | Terkena rotor | Cidera anggota tubuh | Belum ada | 3 | 4 | 1 | 2.6667 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5.3333 | M | El: NA, Sb: NA; ADM: Leaflet "Wajib Gunakan APD"; "Penggunaan Sarung Tangan" | 4 | 1 | 2 | 1.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | L
7 | Praktikum Mesin Listrik | Penggunaan AKI 200Ah(Accumulator) | Pengangkatan / Pemindahan | Cidera anggota tubuh/ Non ergonomic | Belum ada | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | M | El: NA, Sb: NA;En:"Troli" ADM:NA; | 4 | 1 | 1 | 1.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | L
EL:NA, SB:NA; ENG: NA, ADM: Training
Note on P7: Sdh ada rumus
Note on J8: Sudah ada rumus
Note on N8: Sdh ada rumus