## Lab. Pendidikan
PENGAJUAN USULAN LAB. PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN
A. DEPARTEMEN TEKNIK MESIN
NO | NAMA BARANG | TUJUAN PENGADAAN ( Penelitian, pendidikan dan pembelajaran atau Penelitian , Layanan ) | SPESIFIKASI | MERK | KEGUNAAN /FUNGSI | KELOMPOK SASARAN PENGGUNA | RASIONALISASI/ALASAN PENGADAAN ALAT DIKAITKAN DENGAN IKU UNIVERSITAS | VOL. | SATUAN | HARGA SATUAN (RP) | JUMLAH HARGA (RP) | FOTO | SUMBER HARGA | LOKASI PENEMPATAN | PIC & No HP
LAB. PROSES PRODUKSI DAN CNC
1 | CNC Toolroom Lathe 2 Axis | a. Untuk menunjang pembelajaran mata kuliah Proses Produksi 3 sks pada semester 3 b. Untuk menunjang pendidikan mata kuliah Praktikum Proses Produksi 1 sks pada semester 4 | Machine Height : 2007 mm; Machine Width : 2667 mm; Machine Depth : 1727 mm; Machine Weight : 1701 kg; Power Required : 9 kVA; Chuck Size : Up to 8” (203 mm); Max Cutting Diameter : 406 mm; Max Cutting Length : 762 mm | HAAS; Type : TL-1 | Mesin digunakan untuk otomasi mesin perkakas bubut (turning) dalam menghasilkan produk dengan bahan besi, aluminium, dan metal lainnya. | Mahasiswa, Dosen, Fungsional lab, Industri (skala training) | a. Departemen Teknik Mesin tidak memiliki alat ini padahal sangat dibutuhkan untuk praktikum mahasiswa | 1 | Unit | 1651400000 | 1651400000 |  | Surat penawaran | Gedung C lt 1 Departemen Teknik Mesin (Lab. Produksi dan CNC) | Dr. Susilo Adi Widyanto, ST, MT; Hp : 081228678370
|  | c. Untuk penelitian dibidang manufaktur d. Untuk jasa layanan training mesin-mesin CNC bagi mahasiwa PT lain dan industri | Between Centers : 762 mm; Spindle Speed : 0-1800 rpm; Max Power Rating : 10 hp (7.5 kW); Max Spindle Torque : 146 Nm@ 355 rpm; Spindle Nose : A2-6; Spindle Bore : 76 mm; Over Front Apron : 508 mm; Over Cross Slide : 279 mm; X Axis Travel : 203 mm; Z Axis Travel : 762 mm; Rapids on X : 11.4 m/min; Rapids on Z : 11.4 m/min; X Axis Max Thrust : Z 17321 N; Axis Max Thrust : 8661 N; Optional include : 1. Coolant pump kit; 2. Work light; 3. Tail stock MT-4; 4. Early power failure detection module; 5. Chuck 3 jaw 8”; 6. 4-station automatic tool turret; 7. Color LCD remote jog handle; 8. Simulator CNC 1 pc. Simulator Features : Dual Software – Selectable for Mill Or Lathe; Dual Software – Selectable for Mill Or Lathe; All Machine Functions Simulated; All Controls Screen Available; Built-in Machining Calculators; Built-in Help Menus; Fully Descriptive Alarms, and Upgradable to Future Software Versions. |  |  |  | b. Alat lain yang ada sudah rusak, dimana berasal bantuan Pemerintah Austria pada Tahun 1980-an. c. Alat bermanfaat untuk membantu pembuatan produk secara cepat dan presisi untuk geometri bulat dengan material besi, aluminium dsb dan digunakan dibeberapa departemen di fakultas teknik dan fakultas FSM serta Fakultas Pertanian dan berhubungan pencapaian IKU no 14, 15, 34, 62, 51, 55, 56.
Perfect simulator for classroom training and/or onsite control demonstrations. Teach programming and machine operation using a real, full function control panel and keypad. Includes simulated graphic dry run, tool length measurement, work offsets, true DNc and visual quick code programming system. A built in USB port and RS-232 connection simplify program storage, transfer and DNC operations. Tooling Included : Tool holder R neg. 0o PCLNR 2020 K 12 : 1 pcs; Reversible cutting insert -0o CNMG 120408WP HC7620 : 10 pcs;
Optional include : 1. Coolant pump kit; 2. Work light; 3. Tail stock MT-4; 4. Early power failure detection module; 5. Chuck 3 jaw 8”; 6. 4-station automatic tool turret; 7. Color LCD remote jog handle; 8. Simulator CNC 1 pc. Perfect simulator for classroom training and/or onsite control demonstrations. Teach programming and machine operation using a real, full function control panel and keypad. Includes simulated graphic dry run, tool length measurement, work offsets, true DNc and visual quick code programming system. A built in USB port and RS-232 connection simplify program storage, transfer and DNC operations.
Tool holder R neg. 0o PCLNR 2020 K 12 : 1 pcs; Reversible cutting insert -0o CNMG 120408WP HC7620 : 10 pcs; Tool holder R neg. 0o PDJNR 2020 K11 : 1 pc; Reversible cutting insert -0o DNMG 110404MP HC7620 : 10 pcs; Cl-t tl-h outer thread right SER 2020 K16U : 1 pcs; Carbide tapping insert external thread M 60o 16 ER0,5 ISOH20 : 10 pcs; Boring bar (internal threads) R pitch angle 1,5o SIR 0010 K11 : 1 pc; Carbide tapping insert internal thread m 60o 11 IR0,5 ISOH20 : 10 pcs; Tool holder longitudinal turning and recessing R TTER 2020-2 : 1 pc; Cutting insert TDC 3-6R H20 f. 18710-24 : Cutting insert TDC 3-6R H20 f. 18710-24 : 10 pcs; Boring bars w/ coolant bore R neg. 0o A25S-PCLNR-12 : 1 pc; Reversible cutting insert -0o CNMG 120404MP HC7620 : 10 pcs; Reversible cutting insert -0o WNMG 080404MP HC7620 : 10 pcs; Cooling lubricant : 25 L; Live lathe centre size 3 MT3 : 1 pc; Stabilizer 20 kVA; Compressor 5 Hp.
LAB. GETARAN & DIAGNOSA MESIN
2 | Universal Vibration System | a. Untuk menunjang pembelajaran mata kuliah Getaran Mekanik 3 sks pada semester 3 dan Praktikum Fenomena Dasar Mesin pada semester 6 b. Untuk jasa layanan training dan analisa bagi mahasiwa PT lain dan industri terkait dengan getaran pada mesin | Instructional and experimental vibration system, experiments on damping, resonance, two-weight system and vibration absorption 6 pendulum oscillators, 2 bar-type oscillators, 1 springmass oscillator electrical imbalance exciter electronic exciter control unit with digital frequency display and TTL output for triggering external units adjustable absorber with leaf spring oil-filled damper | GUNT TM 150 | Sebagai media dan peraga fenomena getaran mekanik | Mahasiswa, Industri (skala training) | a. Alat untuk praktikum ini buatan sendiri, sehingga dari kualitas pengukuran untuk akurasi dan keperesisiannya tidak dapat dijamin. b. Alat bermanfaat sebai peraga dalam training-training | 1 | Unit | 564512000 | 564512000 |  | Surat penawaran | Gedung D Lt 2 Departeen Teknik Mesin | Dr. Ing. Ir. Ismoyo Haryanto, MT; Hp : 081578086231
Bar, rigid: LxWxH: 700x25x12mm, 1,6kg Bar, flexible: LxWxH: 25x4x700mm, 0,6kg Tension / compression springs - 0,75N/mm - 1,5N/mm - 3,0N/mm Imbalance exciter - 0...50Hz - 100cmg Oil-filled damper: 5...15Ns/m Absorber - leaf spring, wxh: 20x1,5mm - total weight: approx. 1,1kg - adjustable 5...50Hz Groove width of frame: 10mm Drum recorder: 20mm/s, width 100mm Polar diagram recorder: D=100mm
3 | Pressure Distribution in Journal Bearing | a. Untuk menunjang pembelajaran mata kuliah Elemen Mesin 3 sks pada semester 5 dan Praktikum Fenomena Dasar Mesin pada semester 6 b. Untuk jasa layanan training dan analisa Journal Bearing bagi mahasiwa PT lain dan industri | Visualisation and investigation of pressure distribution in journal bearings. Bearing housing is completely transparent bearing housing moves freely on the rotating journal infinitely variable speed, electronically controlled load on the bearing via set of weights included with the unit temperature measurement in the bearing housing radial and axial pressure distribution indicated with 16 tube manometers digital display for speed on the display and control unit | GUNT TM 280 | Sebagai media dan peraga fenomena distribusi tekanan pada Journal Bearing | Mahasiswa, Industri (skala training) | a. Alat yang ada untuk praktikum buatan sendiri sehingga akurasi dan kepresisiannya sangat jauh dari sempurna b. Alat bermanfaat sebai peraga dalam training-training | 1 | Unit | 404857500 | 404857500 |  | Surat penawaran | Gedung D Lt 2 Departeen Teknik Mesin | Dr. Ing. Ir. Ismoyo Haryanto, MT; Hp : 081578086231
Bearing - nominal bearing diameter: 51mm - bearing gap: 4mm - bearing width: 75mm - bearing load: 6,7...16,7N Motor - power: 0,37kW - max. speed: 3000min Oil ISO viscosity grade: VG 32 Tank for oil: 2,5L Set of weights - 1x 1N (hanger) - 2x 2N - 1x 5N Measuring ranges - pressure: 1770mm oil column - temperature: -10...50°C - speed: 0...3000min-
LAB. THERMOFLUIDA
4 | Dynometer | a. Sebagai alat utama Praktikum Prestasi Mesin yang diselenggarakan untuk mahasiswa Prodi S1 Teknik Mesin pada semester 7 b. Sebagai penunjang penelitian di bidang motor bakar | Accuracies : Torque Calibraion Accuracy 0.25 Nm Water Supply : Maximum Temp : 60 Deg C Acidity : 7.4 - 8.4 PH Filtration : 400 Micron Suspended particles : 1000 Max PPM Minimum Flow Required : 14 - 280 Lt/min Minimum Main Supply Pressure : 1.5 - 2.4 kg/cm2 | PEC 530 | Untuk pengukuran torsi. Untuk mengetahui brake horse power (BHP) | Mahasiswa, Dosen, Fungsional lab, Industri (skala training) | a. Departemen Teknik Mesin khususnya Prodi S1 belum memiliki alat ini padahal praktikum Fenomena Mesin menjadi praktikum wajib dalam kurikulum Prodi S1 | 1 | Unit | 1124700000 | 1124700000 |  | Surat Penawaran | Gedung D lt 1 Departemen Teknik Mesin (Lab. Thermofluida) | Syaiful, ST, MT, Ph.D Hp : 081228501462
|  | c. Untuk penyelenggaraan jasa alat ukur dalam mengetest kinerja maksimal dari torsi dan power yang dihasilkan mesin atau engine kendaraan | Electrical Connections : Energising coil voltage : 75 - 125 V Maximum current : 5 Amps Environmental Conditions : Operaing Range : - 10 to 60 Deg C Recommended Operating Range to Achieve Optimum Accuracy : 20 to 30 Deg C Maximum Humidity : 90 non condensing % RH Machine Weight Approx : 220 - 1620 kg Low water flow warning : set to break at minimum water flow switch : SPDT normally connected in series with control system maximum voltage : 250 Vac maximum current : 5 Amps pulse pick-up : Inductive load cell : Strain GAuge - Full Bridge input resistance : 375 Ohms sensitivity : 2.7 MV/V excitation : 10 V Dc
| TOTAL | [9 empty] | 3745469500